## Sheet1
工程名称： | 2024年磐谷高科玄武岩加工厂路面工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 备注
|  | 磐谷高科石料加工场地路基挖土方 | 1、土壤类别：路基基础土石方挖除 | m3 | 2290
|  | 碎石垫层 | 场地路面混凝土5㎝碎石垫层找平，8000平方 | m3 | 400
|  | 场地路面混凝土 | 1、混凝土种类：商品混凝土C30 2、混凝土强度等级：C30厚200mm | ㎡ | 3480
|  | 路面混凝土 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35厚240mm | ㎡ | 1100
路缘石
|  | 拆除旧安装混凝土路缘石（750*300*120mm） |  | M | 200
|  | 挖沟槽土方 | 1、挖土深度：50CM 以内 | m3 | 199.260
|  | 回填方 | 1、密实度要求：土石回填 | m3 | 199.260
|  | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30 （25㎝） 2.备注：道路与路牙石间 | ㎡ | 221.400
|  | 安砌混凝土侧石 | 1、材料品种、规格：750x300x120砼路牙石 | m | 2214.000
|  | 侧缘石垫层 | 1、材料品种：C15混凝土 | m3 | 11.07
|  | 侧石靠背模板 |  | ㎡ | 332.1
|  | 混凝土靠背C15及垫层 | 开挖、安装， | m3 | 80
|  | 新护栏板GR-SB-2E | 1、备注：满足图纸及规范要求 | M | 500
|  | 钢筋网片 | 1、备注：一级钢，直径10钢筋网片间距10mm*10mm | T | 12.5
|  | 玄武岩加工厂场地混凝土 | 混凝土强度等级：C30厚20㎝ | ㎡ | 1457
|  | 玄武岩加工厂场地老混凝土地坪处理 | 老混凝土地坪深挖及破除处理80㎝，2.C20混凝土浇筑回填 | m3 | 42
|  | 玄武岩加工厂场地 | 雨水检查井Φ1000提伸，砖砌，暂定50cm | 座 | 5
|  | 玄武岩加工厂单篦雨水口 | 场地排水沟及砖砌体，铸铁篦子 | 座 | 25
|  | 雨水检查井2630*1200 | 砖砌体 | 座 | 2
|  | 1-1m圆管涵 | 混凝土包裹及垫层 | M | 25
|  | 1-1m圆管涵基础开挖 | 老路混凝土路面及石方破除 | m3 | 59.4
|  | 1-1m圆管涵路面恢复路面混凝土 | 1、混凝土种类：商品混凝土 | ㎡ | 37.5
2、混凝土强度等级：C35厚240mm
|  | 轻型连体平开式球墨铸铁防盗井盖座800 | 与雨水检查井2630*1200配套井盖 | 个 | 2
|  | 1-0.8m圆管涵 | 不含混凝土包裹及垫层 | M | 155
|  | 1-0.8m圆管涵 | 0.8m圆管涵基础挖石方 | m3 | 465
|  | 圆管涵碎石垫层 | 15㎝碎石垫层找平 | m3 | 41.85
|  | 矿山运输砖砌排水边沟 | 边沟直径50㎝，砖砌体墙，厚240，高60㎝ | M | 150
|  | 矿山运输砖砌排水边沟 | 边沟基础混凝土垫层C20厚15cm | m3 | 18.6
|  | 磐谷高科石料加工场地排边沟 | 场房边沟直径30㎝，砌体单墙，厚120，高30㎝ | M | 200
洗车机
| 010101004001 | 洗车机混凝土基坑开挖 | 1、土壤类别：洗车机基础混凝土破除基础及反挖土石 | m3 | 46.5
| 010501002001 | 基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 | m3 | 15.38
| 011702001001 | 基础模板 | 1、基础类型：复合模板 | m2 | 11.100
| 010501006001 | 车行道基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 90.12
| 011702001002 | 基础模板 | 1、基础类型：复合模板 | m2 | 31.300
| 010504001001 | 直形墙 | 1、混凝土种类：C30商品混凝土 | m3 | 25.82
| 011702011001 | 直形墙 | 1、墙类型：复合模板 | m2 | 25.25
| 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：螺纹钢筋 HRB400 φ16 | t | 6.427
| 40205022001 | 全自动型洗车台 | 1、规格：6000*4500*1200mm 2、全自动洗车设备参数： 设备名称 LH-150T全自动洗车机 设备型号 LH-150T 设备尺寸 6m*4.5m*1.2m 电源要求 三相四线380V 50Hz 车辆类型 150T以内各型号运输车辆 操控方式 手动、自动 洗车速度 ≤5Km 污泥排除方式 沉淀池人工排泥 感应方式 自动感应+手动控制 水源要求 循环用水 设备承重方管 高强度钢材（80*80*6mm） 侧墙钢材 50*50*3mm 控制系统 配电箱控制系统 感应器 欧姆龙品牌 钢构表面处理 烤漆 冲洗时间 1-90s（根据现场情况调整） 高压喷泉水泵 2台7.5Kw 不锈钢水嘴 336个 设备总功率 15Kw 冲洗压力 设计压力1-3 Kg | 台 | 1
|  | 其它 | 水电安装（满足使用要求） | 项 | 1
洗车机沉淀池
|  | 沉淀池基础垫层 | 1、土壤类别：洗车机基础开挖土石方 | m3 | 59.96
|  | 基础垫层 | c20砼含支模板垫层20㎝， | m3 | 15.5
|  | 沉淀池砼墙 | c30砼含模板 | m3 | 30
|  | 安全围栏 |  | 项 | 1
|  | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称：轮胎式挖掘机 等 | 台·次 | 1
小计
税